## Sheet1
Comparison of OL values measured for the same AOSEMs on different test stands
X1 = LHO Staging Building Quad Test Stand
H2 = LHO LVEA FMY Test Stand
| X1 |  |  | H2 |  |  | H2/X1
SN | OL | Batch | Position | OL | Batch | Pos |  | -1
410 | -27558 | 2011-10-21-02 | M0 SD | 27670.9 | 2011-10-27-01h2fmy | M2 LL | -1.0041
240 | -20843 | 2011-10-25-03 | M0 F2 | 21018.4 | 2011-10-27-01h2fmy | M2 LR | -1.0084
449 | -21106 | 2011-10-21-02 | R0 F2 | 21342.5 | 2011-10-27-02h2fmy | M2 LL | -1.0112
212 | -27526 | 2011-10-19-01 | R0 F3 | 27850 | 2011-10-27-03h2fmy | M2 LL | -1.0118
443 | -18385 | 2011-10-21-03 | R0 F2 | 18525 | 2011-10-27-04h2fmy | M2 LL | -1.0076
367 | -30819 | 2011-10-19-01 | M0 SD | 31000 | 2011-10-27-05h2fmy | M2 LL | -1.0059
[6 empty] | Average: | -1.0082
[6 empty] | StDev: | 0.0029804
Note on E11: Mark Barton: Read by eye in DataViewer
Note on E12: Mark Barton: Read by eye in DataViewer
Note on E13: Mark Barton: Read by eye in DataViewer